## Business_3fazova_100kWh_30kW
Zákazník | Modelová elektrárna 3 fázová 30 kW
Adresa | Baterie 14,3 kWh 7 ks Celkem 100 kWh
Tel: | 120 panelů 60 kWp
Celkem Kč bez DPH | Maximální možnosti rozšíření |  | Celkem Kč vč. DPH 21%
868500.646 | Možnost rozšíření úložiště na 16 ks bateirí 228 kWh |  | 1050885.7817
Palely možnost rozšíření na 120 panelů 60 kWp
Střídače možnost rozšíření na 6 střídačů 60 kW
Položka č. |  | Realizace počet jednotek | Prodej Bez DPH | Cena bez DPH | Poznámka
Střídače, regulátory kód: 00
0001 | 5,5 kW 48V |  | 13824 | 0
0002 | 10,2 kW 48V | 3 | 35676 | 107028
0003 | 0 |  | 0 | 0
0004 | 0 |  | 0 | 0
0005 | 0 |  | 0 | 0
Baterie LifePo4 kód: 01
0101 | BSM48280W | 7 | 57708 | 403956
0102 | BSM48200W |  | 41400 | 0
0103 | BSM48100W |  | 22824 | 0
0104 | BSM24104 |  | 10188 | 0
0105 | BSM12280 |  | 12780 | 0
0106 | BSM12208 |  | 10188 | 0
0107 | BSM12104 |  | 5976 | 0
0108 | Battery combiner box | 1 | 15840 | 15840
0109 | 0 |  | 0 | 0
0110 | 0 |  | 0 | 0
Solární panely kód: 02 |  |  |  | 0
0201 | Recom links 500 | 60 | 3720 | 223200
0202 | Panel Amerisolar 480 |  | 2470 | 0
0203 | 0 |  | 0 | 0
0204 | 0 |  | 0 | 0
Konstrukce a montážní materiál panely kód: 03
0301 | "H" profily 2500mm 40x45 |  | 358 | 0
0302 | "H" profily 4500mm 40x45 |  | 645 | 0
0303 | "H" profily 6000mm 40x40 | 24 | 752.4 | 18057.6
0304 | Hák šindel | 126 | 132 | 16632
0305 | Kombivrut M10x180 |  | 0 | 0
0306 | Držák standart taška Solar Vario L |  | 130.8 | 0
0307 | Hák, eternit…stavitelný |  | 0 | 0
0308 | Držák falcovaný plech |  | 0 | 0
0309 | matice nacvakávací pro profily 40x40 | 120 | 4.8 | 576
0310 | Matice M10 s límcem | 185 | 3.6 | 666
0311 | Gumové podložky kombi š. |  | 8.536 | 0
0312 | Imbus M8x25 Pro panel 35 | 120 | 6 | 720
0313 | Imbus M8x25 Pro panel 40 |  | 9.603 | 0
0314 | Imbus M8x25 Pro panel 45 |  | 11.737 | 0
0315 | Imbus M8x25 Pro panel 50 |  | 12.804 | 0
0316 | "T" šroum M10x25 | 185 | 15.6 | 2886
0317 | Příchtka AL středová | 108 | 10.8 | 1166.4
0318 | Al příchytka krajní, 35 | 12 | 12 | 144
0319 | Al příchytka krajní, 40 |  | 27.742 | 0
0320 | Al příchytka krajní, 45 |  | 27.742 | 0
0321 | Al příchytka krajní, 50 |  | 27.742 | 0
0322 | AL spojka středních profilů | 30 | 58.685 | 1760.55
0323 | Vrut do dřeva 80mm | 260 | 6.402 | 1664.52
0324 | Koncová krytka plast | 16 | 8.536 | 136.576
0325 | matice čtyřhranná M8 pro profily 40x45 |  | 3.201 | 0
0326 | 0 |  | 0 | 0
0327 | 0 |  | 0 | 0
0328 |  |  | 0 | 0
Elektro materiál kód:04
0401 | Kabel v metráži - CYA 25mm červená | 20 | 100 | 2000
0402 | Kabel v metráži - CYA 25mm černá | 20 | 100 | 2000
0403 | Kabel v metráži - CYA 35mm červená | 10 | 150 | 1500
0404 | Kabel v metráži - CYA 35mm černá | 10 | 150 | 1500
0405 | Kabelová oka 25 mm | 20 | 25 | 500
0406 | Kabelová oka 35 mm | 30 | 25 | 750
0407 | 0 |  | 0 | 0
0408 | 0 |  | 0 | 0
0409 | 0 |  | 0 | 0
0410 | Solární kabel, průřez 4 mm², červený | 10 | 26.4 | 264
0411 | Solární kabel, průřez 4 mm², černý | 10 | 22 | 220
0412 | Solární kabel, průřez 6 mm², červený | 350 | 25 | 8750
0413 | Solární kabel, průřez 6 mm², černý | 350 | 25.6 | 8960
0414 | Konektory MC4, pár | 6 | 80 | 480
0415 | Paralelní spojka MC4, 2x1, pár |  | 0 | 0
0416 | Pojistný odpínač panelů dvojitý do 32A, 10x38 | 6 | 300 | 1800
0417 | Válcová pojistková vložka 10x38 16A | 15 | 51.2 | 768
0418 | Válcová pojistková vložka 10x38 20A |  | 50 | 0
0419 | Válcová pojistková vložka 10x38 32A |  | 50 | 0
0420 | Fotovoltaická přepěťová ochrana 1000V | 6 | 750 | 4500
0421 | 0 |  | 0 | 0
0422 | 0 |  | 0 | 0
0423 | 0 |  | 0 | 0
0424 | jistič 1f 6A | 1 | 100 | 100
0425 | jistič 1f 10A |  | 100 | 0
0426 | jistič 1f 16A | 1 | 100 | 100
0427 | jistič 1f 20A |  | 100 | 0
0428 | jistič 1f 40A | 3 | 100 | 300
0429 | jistič 3f 40A |  | 1050 | 0
0430 | Jistič 3f 63A |  | 1050 | 0
0431 | istič 3f 80A | 2 | 4500 | 9000
0432 | Stykač 3f 63A |  | 1200 | 0
0433 | Stykač 3f 100A | 1 | 1200 | 1200
0434 | Přepínač sítí 1f 35A |  | 525 | 0
0435 | Přepínač sítí 3f 63A | 1 | 1000 | 1000
0436 | Elektroměr 1f | 3 | 525 | 1575
0437 | Elektroměr 3f | 1 | 1950 | 1950
0438 | Spínací hodiny DIN mechanické |  | 0 | 0
0439 | Zýsuvka na DIN | 3 | 200 | 600
0440 | CYKY 5C 2,5 mm2 | 10 | 15 | 150
0441 | CYKY 5C 4 mm2 |  | 20 | 0
0442 | CYKY 5C 6 mm2 | 20 | 30 | 600
0443 | CYKY 5C 10 mm2 | 30 | 50 | 1500
0444 | Drobný instalační a elektromateriál | 10 | 500 | 5000
0445 | 0 |  | 0 | 0
0446 | 0 |  | 0 | 0
0447 | Rozvodná skříň pro bateriovou elektrárnu DC malá |  | 800 | 0
0448 | Rozvodná skříň pro bateriovou elektrárnu DC velká | 1 | 1000 | 1000
0449 | Rozvodná skříň pro bateriovou elektrárnu AC malá |  | 800 | 0
0450 | Rozvodná skříň pro bateriovou elektrárnu AC veká | 1 | 1000 | 1000
0451 | 0 |  | 0 | 0
0452 | 0 |  | 0 | 0
0453 | 0 |  | 0 | 0
0454 | 0 |  | 0 | 0
0455 | 0 |  | 0 | 0
0456 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Montáže práce doprava a další kód05 |  |  | 0 | 0
0501 | Montáž, střecha |  | 500 | 0
0502 | Montáž, elektro |  | 500 | 0
0503 | výroba rozvaděče | 20 | 500 | 10000
0504 | Doprava | 10 | 500 | 5000
0505 | 0 |  | 0 | 0
0506 | 0 |  | 0 | 0
0507 | 0 |  | 0 | 0
0508 | 0 |  | 0 | 0
0509 | 0 |  | 0 | 0
0510 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0